广州巴士集团有限公司文件

穗巴士集〔2023〕41号

广州巴士集团有限公司关于印发

消防安全管理规定的通知

各部室、各直属单位：

现将《广州巴士集团有限公司消防安全管理规定》印发给你们，请认真贯彻执行。原《广州巴士集团有限公司消防安全管理规定（暂行）》（穗巴士集〔2022〕24号）同时废止。

特此通知。

广州巴士集团有限公司

2023年3月25日

（联系人：魏可平；联系电话：13500009646）

广州巴士集团有限公司消防安全管理规定

第一章  总则

第一条　为规范和加强广州巴士集团有限公司（下称“巴士集团”）消防安全管理，预防和减少火灾危害，保障员工、群众人身安全和企业财产安全，根据《中华人民共和国消防法》《消防安全责任制实施办法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》和《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》等法律、法规的要求，制定本管理规定。

第二条　本规定适用于巴士集团（含分支机构）及其各级全资、控股和实际控制的企业（下称“各直属单位”）。

第三条  巴士集团及各直属单位在消防安全管理工作中，应当遵守消防法律法规，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，履行消防安全职责，保障消防安全，实行“谁主管、谁负责”的消防安全责任制。

第四条　巴士集团及各直属单位应当落实各级、各岗位消防安全责任制，确定各级消防安全责任人和消防安全管理人，明确各岗位的消防安全职责。

第五条  巴士集团及各直属单位应当定期或不定期开展消防安全教育和培训，加强消防应急演练，提高员工的消防安全意识和自救逃生技能。

（一）各直属单位应当按巴士集团灭火和应急疏散的相关预案，确定疏散引导人员，若有需要，可根据实际制定各自单位的相关预案；

（二）各直属单位每年至少组织一次消防演练，演练记录存档两年以上备查。

第六条  巴士集团及各直属单位每月召开一次消防安全工作会，分析布置下阶段防火工作，提出对消防工作的意见及要求。

第七条  巴士集团及各直属单位员工应当依法履行消防安全的义务，维护消防设施器材，不损坏、挪用或擅自拆除、停用消防设施、器材，并保持消防通道、出口畅通，积极参加有组织的灭火工作。

第八条  巴士集团及各直属单位依法履行对所管辖单位消防安全工作的管理职责，检查、指导和监督所管辖单位开展的消防安全工作，督促所管辖单位建立健全并落实消防责任制和消防安全管理制度。

第二章　消防安全责任

第九条  巴士集团及各直属单位主要负责人是本单位消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责：

（一）贯彻执行消防法规，保障单位消防安全管理符合规定，掌握本单位的消防安全情况；

（二）将消防工作与本单位的生产、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防安全工作计划；

（三）为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障；

（四）确定各级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

（五）督促开展消防检查和重大火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；

（六）依法建立志愿消防队等消防组织，开展群众性自防自救工作；

（七）组织学习巴士集团的灭火和应急疏散相关预案，并实施演练，若有需要，可根据实际制定各自单位的相关预案；

（八）对各级消防安全责任人、专职和兼职防火员等消防岗位的人员进行消防安全培训；

（九）法律、法规规定的其他消防安全职责。

第十条  巴士集团及各直属单位分管消防安全工作的领导为消防安全管理人，主要协助消防安全责任人实施和组织消防安全管理工作，履行下列消防安全职责：

（一）组织制定年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作。

（二）组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实。

（三）拟订消防安全工作的资金投入和组织、保障方案。

（四）组织实施防火检查和火灾隐患整改工作；定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。

（五）组织落实对本单位消防设施、器材的维护、维修及检测，保障其完好有效，保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。

（六）组织、管理志愿消防队等消防组织。

（七）组织对员工进行消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

（八）单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

（九）落实法律、法规规定的其他消防安全工作职责和上级领导同志有关消防安全的批示指示，督查、指导联系单位的安全生产工作。

第十一条  巴士集团及各直属单位应设置或确定消防工作的归口管理部门，并确定专（兼）职的消防管理人员，履行下列消防安全职责：

（一）拟订单位消防安全年度工作计划、年度经费预算，根据实际需要拟订单位消防安全责任制、灭火和应急疏散相关预案等消防安全管理制度，并报单位消防安全责任人批准后实施；

（二）督促检查各直属单位消防安全责任制的落实情况；

（三）督促检查消防设施、设备、器材的配备、使用与管理、以及消防基础设施的运转，定期组织检验、检测和维修；

（四）确定本单位消防安全重点单位（部位）并监督指导其做好消防安全工作；

（五）监督检查有关单位做好易燃易爆等危险品的储存、使用和管理工作，审批巴士集团内各直属单位动用明火作业；

（六）开展消防安全教育培训，组织消防演练，普及消防知识，提高员工的消防安全意识、扑救初起火灾和自救逃生技能；

（七）定期对志愿消防队进行消防知识和灭火技能培训；

（八）推进消防安全技术防范工作，做好技术防范人员上岗培训工作；

（九）各直属单位新建、扩建、改建及装饰装修工程和公众聚集场所投入使用、营业前消防行政许可或者备案手续的单位内备案审查工作，督促其向公安机关消防机构进行申报，协助公安机关消防机构进行建设工程消防设计审核、消防验收或者备案以及公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查工作，各直属单位应当与施工单位和施工监理单位在订立的合同中明确各方对施工现场的消防安全责任；

（十）建立健全单位消防工作档案及消防安全隐患台账；

（十一）按照要求上报有关报表数据；

（十二）协助公安机关消防机构调查处理火灾事故，协助有关部门做好火灾事故处理及善后工作。

第十二条  电工岗位履行下列消防安全职责：

（一）凡从事电业工作人员，必须经有关部门考核合格，持有操作证方可独立操作。

（二）严格遵守电工的各项操作规程，按技术要求安装、使用、维修各种电器设备。

（三）未经有关部门审核的电气线路、设备和不符合规定的供电设施，电工人员应拒绝安装。

（四）变（配）电室要保持清洁、干燥通风，不得存放与变（配）电室无关的物料及其他东西，严禁吸烟生火，并配备相应的消防器材。

（五）防止导线超负荷而引起火灾，不准随意乱装乱用电气设备，经常监视线路运行情况，保险丝不准用铁丝或铜丝代替。

（六）电闸箱要保持清洁，不准存放其他无关物品，并设有防雨防潮设备。

（七）要经常检查线路，接头松动及时维修、裸线及时包好，防止电阻过大和绝缘损坏而引起火灾。

第十三条  电气焊工岗位履行下列消防安全职责：

（一）电气焊操作人员需持证上岗，严禁非电气焊工操作。

（二）电气焊工操作必须执行消防部门下发的有关通告中的规定，落实文件精神。

（三）电气焊工必须熟悉焊机的基本性能及技术要求，作业时要按规定时间地点范围作业，要对周围易燃、可燃物进行清理，远离易燃易爆物品，要在附近摆放灭火器，垂直作业要进行隔挡和石棉布封严孔洞。高层外檐作业，必要时地面要增设人员看火。焊接飞溅，需提醒周边人员注意。

（四）做好用电安全，工作场地应保持干燥，通风良好，开机前检查确认电源线是否完好，焊机地线与焊钳的连线是否完好，焊钳与地线是否搭铁。移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动焊机，如焊接中突然断电，应切断电源。

（五）电气焊焊割作业与油漆、喷漆、木工等易燃易爆作业严禁同部位，同时上下交叉作业。

（六）遇有五级以上大风等恶劣气候，高空、露天焊割作业应停止。

（七）电气焊作业完毕，必须切断电源、气源、检查现场，确无火险方可离去。

第十四条  油漆工岗位履行下列消防安全职责：

（一）油漆工操作人员上岗前必须经过防火安全知识培训教育，掌握油工防火、灭火基本知识。

（二）现场油料房必须单独设立，与其他易燃物品及建筑保持15米以外距离，与建筑物相连要有防火隔断，库房内照明要设防爆灯，排风扇，确保通风良好。

（三）库内不得存放大量易燃易爆、易挥发油料，不能与其他油漆一起混放，料房绝对不准设在休息室内。料房内严禁生火取暖。

（四）油漆工不得在工程内配料，要在料房配制，工作完毕要把容器盖封严，以防油料挥发。

（五）库房内、油工操作现场严禁吸烟和明火交叉作业。  
    （六）油漆工作业现场及油料库、房等地点均是施工现场重点防火部位，必要时要制定防火安全措施。要设置专人配备器材，严格执行防火安全制度。

第十五条  巴士集团及各直属单位非分管消防工作的领导对各自分管业务范围内的消防安全负监管责任；各级部门机构、工作人员在各自业务范围（岗位）内承担相应的消防安全责任。

第十六条  各直属单位在实行承包、租赁或者委托经营、管理时，应在订立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任，并落实“一户一档”管理。

第三章　消防安全管理

第十七条  各直属单位应按照国家有关规定，结合本单位的特点，建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程，并公布执行。

第十八条  各直属单位对照《广东省消防安全重点单位界定标准》（粤办函〔2016〕6号）的规定，将符合标准的场所单独登记造册，实行严格管理：

（一）设置消防控制室的，聘请持有消防控制室操作职业资格证书的人员值班，实行每日24小时专人值班制度，每班不少于两人；

（二）每半年至少组织一次消防演练，每年至少一次通知当地公安消防队或者政府专职消防队到场指导、参与实施演练；

（三）对职工进行岗前消防安全培训，并每年至少组织一次全体职工消防安全培训；

（四）将本单位消防安全责任人、消防安全管理人的基本情况以及本单位制定的消防安全制度、消防安全操作规程向相关政府部门进行备案；

（五）按照规定标准建设微型消防站。

第十九条　各直属单位应将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位，并对其设置明显的防火标志，参照第十八条的规定，严格管理。

第二十条　各直属单位应当对动用明火实行严格的消防安全管理。禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火。公众聚集场所或者两个以上单位共同使用的建筑物局部施工需要使用明火时，施工单位和使用单位应当共同采取措施，将施工区和使用区进行防火分隔，清除动火区域的易燃、可燃物，配置消防器材，专人监护，保证施工及使用范围的消防安全。

第二十一条  易燃易爆危险物品和场所防火防爆应贯彻以下管理规定：

（一）严格执行国家、集团关于易燃易爆危险场所防火、防爆的有关规定。

（二）进入施工现场的易燃易爆物品，必须在消防保卫部门登记备案，要有可靠的安全措施，并配备充足的灭火器材。

（三）易燃易爆物品按有关规定，设专用库房，要远离用火点，要安装防爆灯，有良好的通风设备，控制开关应安装在户外，要有明显的重点防火标志。

（四）易燃易爆物品按规定存放，设专人管理，要有严格的存放、领料、回收手续，随使随进，限量存放。

（五）使用易燃新材料、新产品、新工艺，有可靠的防火安全措施。

（六）禁止在工程内设易燃、易爆物品库房。油漆库与配料间要分开设置。

（七）宿舍内不准存放易燃、易爆、剧毒物品。

第二十二条　各直属单位应当保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施，保持防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。

第二十三条　各直属单位应根据本单位实际情况，建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作。

（一）各直属单位的志愿消防队要按照职工总数（不包括驾驶员和乘务员）的15％建立，消防安全重点单位要按照职工总数（不包括驾驶员和乘务员）的20%建立，组成指挥协调组、灭火行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组，并要明确职责。

（二）志愿消防队组织应有学习、教育、训练。对志愿消防队队员的培训，消防重点单位每年不少于两次，其他单位每年不少于一次。

（三）志愿消防队员积极参加消防训练和演习，提高防火能力；熟悉掌握各种消防器材的性能及使用方法；熟悉电源、水源、消防重点部位及消防器材的分布情况。

（四）按期活动，达到“四懂四会”：懂得岗位火灾的危险性，懂得预防火灾的措施，懂得扑救火灾的方法，懂得逃生的方法；会使用消防器材，会报火警，会扑救初起火灾，会组织疏散逃生。活动要有记录。

（五）发生火灾应立即报警，组织扑救，抢救人员、物资，保护失火现场，协助公安机关做好事故调查工作。

（六）志愿消防队员应积极发挥消防知识宣传员的作用，在各直属单位内部积极宣传消防安全知识，传授灭火器、消防水带等消防器材的使用方法，进一步提高巴士集团全员的消防安全意识与现场应急能力。

第二十四条　各直属单位应按国家《建筑灭火器配置设计规范》及有关规定设置消防设施和配备消防器材，做到定期检查、更换和维护保养。设有自动消防设施的单位，应当委托有资质的专业消防公司每月不少于一次对其自动消防设施进行全面检查测试，并出具检测报告存档备查，确保系统运行正常。根据各级消防管理部门要求需设置微型消防站的单位，需按照规定标准配置。

（一）各生产场所要按照国家有关消防技术规范、设置、配备消防设施和灭火器材。

（二）消防器材应根据消防实际配置ABC类干粉灭火器或水基灭火器或二氧化碳灭火器等，要设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。距地面不低于0.08米，高度不超过1.5米，每组2—4具。

（三）消防设施、灭火器材应设专人管理，负责检查，每年定期维修、保养、更换和添置，每月进行一次自查，保证完好有效，严禁圈占、埋压、挪用。

（四）消火栓周围1米内严禁堆物、堆料，易被埋压的要围挡，并设置明显的标志。

（五）生产现场必须设置消防车道，其宽度不得小于4米，消防车道不能环行的，应在适当地点修建回转车辆场地。

第二十五条　各直属单位每年应根据消防设施、装置、器材使用情况和火灾隐患整改需要，进行一次消防经费预算。对于消防器材维修、更换、添置经费，应优先给予保证。

第二十六条　各直属单位应按照国家有关电气规范的规定加强对电源线路、电气设备、电气设施等的管理，严禁乱拉、乱接电源线路，不得随意增设电气设备，严禁电气设施超负荷运行，确保用电安全。

（一）各直属单位进行用火、用电安全时，必须遵守以下管理规定：

1.严格遵守巴士集团各项用火、用电安全操作规程及防火安全规定、制度。

2.电气焊工、电工必须经过专门培训，持证上岗。严禁非焊工从事电气焊操作。

3.电气焊工进行明火作业时，清理周围易燃物，配备足够的灭火器材，对于不能清理的易燃、可燃物品，要采取有效的防火措施。

4.电气焊等明火作业不准与喷漆、木工装修作业点等同时间交叉作业，盛装过易燃、易爆液体、气体的容器和设备，在未清洗干净前，不准进行焊割作业。

5.防火施工作业前，须制定专项的防火方案、措施，方可施工。

6.仓库内的照明灯具，不得超过60瓦，严禁使用碘钨灯取暖、照明，严禁私拉乱接电源线。

（二）各直属单位现场临时施工，必须遵守以下管理规定：

1.建立现场临时用电检查制度，按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查，并将检查、抽查记录存档。

2.临时配电线路必须按规范架设，架空线必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线，不得成束架空敷设，不得沿地面明敷设。

3.施工机具、车辆及人员，应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。

4.配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠、完好，其选型、定值要符合有关规定，开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配置，并按规定设置围栏和防护棚，流动箱与上一级电闸箱的连接，采用外插连接方式。

5.独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

6.在采用接地和接零保护方式的同时，必须设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。

7.手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损，维修和保管应由专人负责。

8.结构施工内部照明使用行灯照明的，其电源电压应不超过36伏，灯体与手柄应坚固，绝缘良好，电源线须使用有保护的电缆线，不得使用塑胶线。安全变压器应有防潮、防雨水设施。外围的强电照明，必须搭设灯架，灯架高度不得低于2米，并做好绝缘。

9.电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米，二次线长度应小于30米。接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损，绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。

第二十七条　对进入车站、仓库的人员随身携带物品应进行“三品”（易燃品、易爆品、危险品）检查，杜绝不符合规定的“三品”进入车站、车或仓库，防止发生事故。

第二十八条　仓库、料场应当设置醒目的防火标志，按照《仓库防火安全管理规则》的规定严格管理。

（一）仓库、料场必须建立防火安全组织，设专人负责防火安全工作。

（二）在存放易燃、易爆危险物品时要执行国务院颁布的《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）建立健全制度，要根据物品性质设置适当的防火防爆设备及严格的管理措施预防发生事故。

（三）仓库内电气设备安装要符合电器操作规程，电气设备和电线不能超过安全负荷，库房内不准使用超过60瓦以上的大灯泡、碘钨灯、水银灯等高热度照明装置。

（四）仓库内材料堆放不得有碍消防设备使用，料场要留有0.8米以上宽度循环的消防通道。

（五）库区内严禁吸烟和使用明火，防火宣传标志要鲜明。仓库、料场要设有消防水源，水泵要单独拉线确保长期灵敏有效， 消防器材设置分布要合理。

第二十九条　各直属单位应开展经常性的消防安全宣传教育。所有员工上岗前都要进行消防安全培训，熟悉本单位所配置灭火器材的性能、使用方法和具体位置；各直属单位的消防安全责任人、消防安全管理人、专（兼）职消防管理人员和消防控制室的值班、操作人员应当接受消防安全专门培训，做到持证上岗。

消防值班须遵守以下管理规定：

（一）消防值班人员，要有较高的责任感。要熟悉自己的工作范围内的火源、电源、水源等重点部位，熟悉易燃易爆的管理及措施，并经常检查。

（二）消防值班人员要做到勤检查、勤动手、勤反映，对消防工作有高度的责任心。

（三）严格对现场用火、用电的检查，对电气焊操作前必须要到作业点检查，消除隐患，确保防火安全。

（四）对所管辖范围内的消防器材、消防设施要经常查看保养和维修。

（五）要加强夜间对现场重点要害部位巡逻检查，确保现场夜间安全。

（六）消防人员在值班时间不得睡觉、酗酒、看书、看报及与工作无关的活动。

（七）把好大门，对车辆出场要检查，做好相关记录。

第三十条　各直属单位发生火灾时，应当立即实施灭火和启动应急疏散预案，做到及时报警，迅速扑救火灾，及时疏散人员。并按照有关规定协助和配合公安消防机构做好扑救火灾和事故调查工作。

第三十一条  各直属单位要按照各自管理职责，加强与属地消防部门的配合，将监管的公交首末站、停车场、保养场、客运站场、加油（气）站以及出租物业等场所作为重点，加强消防安全检查，消除火灾事故隐患，特别是要彻底消除“二合一”“三合一”（集住宿、生产经营、储存为一体的场所）现象，切实把好重点场所的消防安全关。

办公室、宿舍防火须遵守以下规定：

（一）办公室内除根据工作性质需要，经消防保卫部门批准外其他办公室一律禁止使用电炉、电热器具及60瓦以上高热度照明装置。

（二）办公室、宿舍内一律不准存放易燃易爆等危险物品。

（三）不准随意安装灯头或乱接乱拉电线，不得在灯泡上罩纸和电线上挂物。

（四）宿舍内不准用易燃、可燃物料支搭。禁止卧床吸烟，烟头不准随地乱扔。

（五）室内使用炉火必须设专人管理，炉火使用按炉火管理规定办理。

（六）办公室、宿舍要设专人负责日常防火、卫生管理，要经常打扫，及时消除火险隐患，周围要设相应数量消防器材。

第三十二条  各直属单位应建立健全消防档案。消防档案应包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。消防档案应当详实，全面反映本单位消防工作的基本情况，并附有必要的图表，根据情况变化及时更新。各直属单位应当对消防档案统一保管、备查，每年更新一次。

对巴士集团物业进行分类管理，自有自用物业为一类物业，自有经营类（出租、托管）物业为二类物业。被列为消防安全重点单位的单位同时按政府有关主管部门的管理规定执行。

（一）消防管理档案（“一物一档”）应当包括但不限于以下主要内容：

1.本单位基本概况和消防安全重点部位情况；

2.本单位营业执照（复印件或扫描件）；

3.工业建筑概况（建筑工程消防设计申报表）或者建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料；

4.消防安全制度；

5.消防设施、灭火器材情况；

6.消防管理组织机构和各级消防安全责任人；

7.与消防安全有关的重点工种人员情况；

8.志愿消防队人员及其消防装备配备情况；

9.灭火和应急疏散相关预案；

10.消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录，以及防火检查、巡查记录主要包括如下项目：

（1）消防设施台账，消防设施、器材检查资料，每月至少检查一次并记录；

（2）消防给水情况，每月检查一次并记录；

（3）视频监控系统，每月检查一次并记录；

（4）安全疏散、安全出口通道 ，每月检查一次并记录；

（5）安全疏散标志，每月检查一次并记录；

（6）建筑防雷装置，定期检测报告表。防雷、防静电设施定期检查、检测，每季度至少检查一次、每年至少检测一次并记录；

（7）应急照明系统，每月检查一次并记录；

（8）火灾隐患及其整改情况记录。

11.应急照明灯位置图；

12.消防设施平面图 （疏散平面图）；

13.重点部位安保措施；

14.消防安全培训记录（每名职工每年至少进行一次消防安全培训，新入职职工培训考核合格）；

15.消防安全管理人员培训情况；

16.灭火和应急疏散预案的演练记录，消防重点单位每半年至少举行一次演练并记录，其他单位每年至少举行一次演练并记录；

17.火灾情况记录；

18.消防奖惩情况记录。

一类物业和二类物业参照上述检查要求，每月不少于一次消防安全检查，并如实记录。

（二）出租物业消防管理档案（“一户一档”）应当包括但不限于以下主要内容：

1.物业消防管理信息表（附件2）；

2.使用物业消防基础信息汇总表（附件3）；

3.出租物业基本情况表（附件4）；

4.租赁合同（承租户经营用途）；

5.出租房屋消防安全协议（附件5）；

6.火灾事故现场处置方案（附件6）；

7.资质（执照等）；

8.消防责任人（承租人）基本资料（身份证复印件等）；

9.违规情况；

10.整改记录；

11.其他：演练、培训记录、承诺书。

第四章  防火检查和隐患整改

第三十三条  消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位应根据实际情况组织防火巡查。巡查的内容应当包括：

（一）用火、用电有无违章情况；

（二）安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

（三）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；

（四）常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；

（五）消防安全重点部位的人员在岗情况；

（六）其他消防安全情况。

公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次；营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种，其他重点单位可结合实际组织夜间防火巡查。

防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。

防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。

第三十四条  各直属单位应当至少每月进行一次防火检查。检查的内容应当包括：

（一）火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；

（二）安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；

（三）消防车通道、消防水源情况；

（四）消防设施、器材配置及有效情况；

（五）消防安全标志设置及其完好、有效情况；

（六）用火、用电有无违章情况；

（七）重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况；

（八）消防安全重点单位（部位）管理情况；

（九）易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；

（十）消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况；

（十一）防火巡查落实及记录情况；

（十二）其他需要检查的内容。

防火检查应当填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名并加具意见。

第三十五条  各直属单位应当按以下规定对燃气用具和电气设备开展检查和管理：

（一）使用电气设备的质量必须符合国家标准或行业标准。

（二）各种电气设备安装使用、维修保养，要符合 技术规范和操作规程的要求，电工作业，要严格执行电力安全操作规程和电工防火制度。

（三）使用液化石油气应有专用房间存放，严禁用易燃物支搭，钢瓶应与用气房间分开单独存放，并要保持通风。严禁在地下、半地下及工程内使用燃气。使用燃气管道必须由有相关资质的安装公司进行安装、调试。

（四）检查液化气设备是否漏气应使用肥皂水，禁止用明火测试，若发现钢瓶角阀、减压阀漏气，应送供应站更换不得自行拆修。

（五）使用燃气用具时应有专人看管，防止汤水沸溢或吹风使火焰熄灭。严禁将钢瓶卧放、倒放使用，禁止用火烤、开水烫或在阳光下暴晒。使用完毕应先关闭角阀。

（六）液化石油气设备周围应配备充足的灭火器材，发现火情应及时报警并组织人员扑救，做好灭火工作。

（七）油烟管道根据使用情况，每季度进行检查、清洗、保养，并做好相关记录。

（八）燃气检漏仪必须每月检查并做好相关记录。

第三十六条  各直属单位应当按照有关规定定期对灭火器材进行维护保养和维修检查，并设置消防灭火器材月度检查登记卡挂在灭火器材显眼位置，卡上记录内容包括检查时间、检查情况等、检查人员应于检查后在登记卡上签名。

第三十七条  各直属单位排查出的火灾事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立信息档案，责任单位应按时完成整改并报检查单位复核，确保隐患整改到位。难以解决的重大火灾隐患，应组织制定并实施事故隐患治理方案，明确治理目标、任务、措施、经费、时限、责任人员和应急预案，实行挂牌、督办、核销制度，并及时将相关情况向巴士集团和属地政府主管部门报告。对存在火灾隐患不及时整改落实的单位要给予严肃处理。

第五章  出租物业及高层建筑的消防安全管理

第三十八条  各直属单位有出租物业的，要履行下列消防安全责任：

（一）承租村民自建物业的，应当对疏散通道、逃生窗口以及灭火器等消防设施进行管理，保证建筑物符合消防安全条件；

（二）不得允许承租人未经批准改变竣工并经各项验收合格投入使用的出租物业的规则用途；

（三）定期对出租物业内提供的电器产品、燃气用具的安装及其线路、管路进行维护保养，保证其符合消防技术标准和管理规定；

（四）对承租人使用出租屋的情况定期进行消防安全检查，发现存在火灾隐患的，及时督促承租人整改；

（五）出租物业转租的，应当与转租人以书面的形式明确双方的消防责任，未约定的由出租物业产权人承担。

第三十九条  在签订租赁合同时，明确承租人应履行下列消防安全责任：

（一）使用经产品检验合格的电器产品；

（二）不得在无人看管的情况下使用充电设备；

（三）不得占用或堵塞疏散通道、安全出口、逃生窗口、消防车通道；

（四）不得未经批准而改变竣工并经各项验收合格投入使用。

第四十条  高层建筑的消防安全管理

（一）对高层建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，及时维修存在故障的消防设施。维修费用可以从物业专项维修资金账户列支；

（二）清除高层建筑消防扑救场地上空妨碍登高消防车作业的构筑物、设施、设备；

（三）根据灭火救援需要配置救生缓降器、自救呼吸器、应急照明灯等逃生辅助装置以及灭火毯等火灾扑救工具；

（四）在出入口、电梯口、防火门等醒目位置设置提示火灾危险性、安全逃生路线、安全出口、消防设施器材使用的方法的明显标志和警示标语；

（五）设置安全疏散路线指导图；

（六）不得占用和锁闭高层建筑的救援窗、避难层、避难间。

高层建筑管理人可以委托消防技术服务机构提供消防设施检测、消防安全监测等服务，受委托的消防技术服务机构承担相应的消防安全责任。

第六章　消防安全教育培训

第四十一条  应当将员工的消防安全教育和培训纳入单位消防安全年度工作计划。消防安全教育和培训的主要内容包括：

（一）国家消防工作方针、政策，消防法律、法规；

（二）本单位、本岗位的火灾危险性，火灾预防知识和措施；

（三）有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；

（四）报火警、扑救初起火灾和自救互救技能；

（五）组织、引导在场人员疏散的方法。

第四十二条  各直属单位应当采取下列措施对员工进行消防安全教育，使其了解防火、灭火知识、掌握报警、扑救初起火灾和自救、逃生方法。

（一）开展员工自救、逃生等防火安全常识的模拟演练，每年至少组织一次员工消防演练，消防重点单位按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次有针对性的演练，并结合实际不断完善。

（二）各直属单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，结合本单位实际，对重点部位、重点单位、特殊工种人员开展有针对性的消防安全教育或培训。消防安全重点单位应当对每名员工进行至少每年一次的消防安全培训，公众聚集场所应当至少每半年进行一次。各直属单位应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训考核，考核不及格（含一次补考）者及时清退。所有消防安全教育培训均要有书面材料并整改归档。

第七章  灭火、应急疏散和演练

第四十三条  各直属单位、消防安全重点单位（部位）应当根据实际需要制定相应的灭火和应急疏散预案，建立应急反应和处置机制，为火灾扑救和应急救援工作提供人员、装备等保障。

灭火和应急疏散预案应当包括以下内容：

（一）组织机构：包括指挥协调、灭火行动、通信联络、疏散引导、安全防护救护等职能；

（二）报警和接警处置程式；

（三）应急疏散的组织程式和措施；

（四）扑救初起火灾的程式和措施；

（五）通信联络、安全防护救护的程式和措施；

（六）其他需要明确的内容。

第四十四条  各直属单位安全疏散设施管理须遵守以下规定：

（一）安全疏散通道应设明显的疏散标志，其高度距地面不得超过1米。

（二）要设专人管理，定期检查维修安全疏散设施，保证使用。

（三）安全疏散通道应设足够的照明设施、应急照明设施。

（四）要保持安全疏散通道和安全出口畅通，严禁在通道内堆料、堆物。

（五）安全疏散的大门必须向外开启，门的宽度不得低于1.4米。

（六）严禁在卷帘门周围堆物堆料，确保使用。

第四十五条  各消防安全重点单位应按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次有针对性的演练，并结合实际，不断完善预案，其他单位应当结合本单位实际，参照制定相应的应急方案，每年至少组织一次有针对性的消防演练，不断完善预案。营运单位LNG车辆及纯电动等新能源车辆应急演练每年不少于十二次。消防演练应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员，避免意外事故发生。

第八章　奖惩

第四十六条  巴士集团将消防安全工作纳入年度目标管理考核和评比内容，对在消防安全工作中成绩突出的集体和个人，各直属单位可根据目标管理年终考核成绩给予表彰、奖励。相关责任人同时兼任不同岗位的，按照工资关系所在岗位进行奖励，不重复奖励。

第四十七条  各直属单位未依法履行消防安全职责或违反单位消防安全制度的，依照有关规定对责任人员给予行政纪律处分或其他处理；凡发生火灾责任事故的，取消评奖资格，对因管理工作缺失、疏漏、不到位而发生的火灾责任事故要按照有关法律法规和管理制度严肃追究有关领导和人员责任。

第九章　消防经费保障

第四十八条  巴士集团及各直属单位应将消防专项经费和消防业务费用纳入年度成本预算，保障火灾预防、消防设施设备器材、消防宣传教育培训、灭火和应急救援的实际需要。

第十章  附则

第四十九条  法律法规或上级主管部门另有规定的从其规定。

第五十条  各直属单位应根据本规定制定具体实施管理规定，并报巴士集团备案。

第五十一条  本规定由巴士集团安委办负责解释。

第五十二条  本规定自印发之日起施行。

附件：1.志愿消防队管理条例

2.物业消防管理信息表

3.使用物业消防基础信息汇总表

4.出租物业基本情况表

5.出租房屋消防安全协议

6.火灾事故现场处置方案

附件1

志愿消防队管理条例

第一条  根据《中华人民共和国消防法》和国家有关规定，为了保障巴士集团财产和员工生命安全，提高巴士集团处理紧急情况的能力，充分发挥志愿消防队的作用，有效控制火灾等突发事故的发生，做到防患于未然，真正落实好消防安全管理工作，特制定本管理条例。

第二条  本办法适用于巴士集团及下属全资、控股及实际控制的单位。

第三条  志愿消防队组织是人民群众防火救火的自防自救组织。日常工作由本单位消防安全管理部门管理；并负责消防业务培训和训练工作。

第四条  志愿消防组织应遵循“预防为主、防消结合”的方针，做好本单位、本部门、本岗位的内部防火、灭火工作，以及扑救外部火灾的救援工作。

第五条  志愿消防队的队员人数，应当根据本单位的人数、生产工艺、物质贮存量、火灾危险程度、周围环境、建筑状况等情况确定。消防安全重点单位要按照职工总数（不包括驾驶员）的20%建立，组成指挥协调组、灭火行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组，并要明确职责。

第六条  志愿消防队队员应热爱消防工作，具有一定文化知识、身体健康、年龄在十八周岁至五十五周岁的男性公民或十八周岁至四十五周岁的女性公民。

第七条   志愿消防组织的职责是：

（一）宣传和贯彻执行消防法律、法规、规章，协助本单位制定消防安全制度并监督实施。

（二）督促本单位其他职工共同遵守各项安全制度，劝阻和制止违反消防安全的行为。

（三）参加本单位组织的消防安全检查，督促整改火险隐患，改善消防设施和条件。

（四）志愿消防队组织应有学习、教育、训练。对志愿消防队队员的培训，消防重点单位每年不少于两次，其他单位每年不少于一次。

（五）志愿消防队员积极参加消防训练和演习，提高防火能力；熟悉掌握各种消防器材的性能及使用方法；熟悉电源、水源、消防重点部位及消防器材的分布情况。

（六）按期活动，达到“四懂四会”：懂得岗位火灾的危险性，懂得预防火灾的措施，懂得扑救火灾的方法，懂得逃生的方法；会使用消防器材，会报火警，会扑救初起火灾，会组织疏散逃生。活动要有记录。

（七）发生火灾应立即报警，组织扑救，抢救人员、物资，保护失火现场，协助公安机关做好事故调查工作。

（八）志愿消防队员应积极发挥消防知识宣传员的作用，在各分公司、车队内部积极宣传消防安全知识，传授灭火器、消防水带等消防器材的使用方法，进一步提高巴士集团全员的消防安全意识与现场应急能力。

第八条  志愿消防队员应熟悉本单位的生产工艺流程和主要设备的操作方法、以及所从事岗位的火灾危险性，熟练运用配置的各种消防器材，掌握扑灭初起火灾的方法、措施。在发现火情时，在岗志愿消防队员必须3—5分钟内赶达火灾现场进行扑救工作。

第九条  志愿消防队员在火灾现场必须以“安全第一”为原则，做好自我保护工作，确保人员不受伤害；积极参加巴士集团内外组织的各种消防知识培训和消防实战演练，以提高救火技能。

第十条  志愿消防队员必须做到“四懂四会”：懂得岗位火灾的危险性，懂得预防火灾的措施，懂得扑救火灾的方法，懂得逃生的方法；会使用消防器材，会报火警，会扑救初起火灾，会组织疏散逃生。

第十一条  志愿消防队的器材装备费、学习和训练费用、队员的补贴（队员训练补贴每天不少于50元）和其他活动经费，由建队单位负责。资金来源每年的安全生产专项资金。

第十二条  志愿消防队队员因参加统一组织的消防活动而误工的，所在单位不得扣发其工资和奖金。

第十三条 有下列先进事迹之一的志愿消防队巴士集团给予表彰、奖励：

（一）消防安全宣传教育普及，消防安全措施落实，组织制度落实，防火、灭火工作成效显著的；

（二）及时组织扑灭火灾，使公共财产和公民生命财产免受重大损失，有显著贡献的；

（三）提出合理化建议，革新技术、工艺，开展消防科学技术研究，对保证消防安全、提高防火、灭火效率，效果显著的。

第十四条  有下列先进事迹之一的志愿消防队队员由巴士集团或各直属单位给予表彰、奖励：

（一）热爱消防工作，积极参加消防活动，成绩显著的；

（二）模范遵守消防法规，制止违反消防法规的行为，事迹突出的；

（三）及时发现和消除火险隐患，避免火灾发生的；

（四）积极扑救火灾，抢救公共财产和人民生命财产，表现突出的；

（五）对查明火灾原因有突出贡献的；

（六）提出合理化建议，改善消防安全条件成绩显著的。

第十五条  志愿消防队队员违反消防法规，不履行职责，擅离职守以及在灭火中不服从指挥的，由本单位给予批评教育，情节严重的给予行政纪律处分。

第十六条  完成巴士集团交办的其他消防工作。

第十七条  各直属单位认真落实“谁主管，谁负责”的工作原则，对本单位的消防安全工作全面负责，逐级建立和健全消防责任制，确保消防工作顺利开展，提高巴士集团员工的防火意识，确保巴士集团财产和员工生命安全。

附件2

| 一、物业基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 面积（平方） |  |  |  |  |  | 使用人 |  |
| 土地面积 |  | 建筑面积 |  | 承租面积 |  | - 2. 3. 4. 5. 6. 7. |  |
| 是下面两个面积之和 |  | 是下面两个面积之和 |  |  |  |  |  |
| 自用面积 | 出租面积 | 自用面积 | 出租面积 |  |  |  |  |
| 投产时间 | 建筑结构 | 建筑层数 | 使用性质 | 物业来源 |  |  |  |
|  | 如板房、框架、砖木混合等 |  | 如办公、站场、停车场、油站、商店等 | 如自有、承租、既有自有又有承租等 |  |  |  |
| 二、消防设施设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防器材配置情况（个） |  |  |  | 消防设施配置情况 |  |  |  |
| 干粉 灭火器 | CO2 灭火器 | 水基 灭火器 | 过滤式消防自救呼吸器 | 自动消防系统 （喷淋） |  | 设有灭火系统 | 设有室内消火栓 |
| 周边消火栓 |  | 消防系统验收 |  | 耐火等级 |  |  |  |
| 有(距离)米 | 无 | 是 | 否 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 三、消防管理情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任单位 |  |  | 责任人 | 联系电话 |  | 备注 |  |
| 消防安全第一责任人 |  |  |  |  |  | 请分清物业消防责任的边界 |  |
| 消防安全直接责任人 |  |  |  |  |  | 请分清物业消防责任的边界 |  |
| 消防干事 |  |  |  |  |  | 请分清物业消防责任的边界 |  |

物业消防管理信息表

注：1.一个地址（门牌）一个信息表；

2.“填报人，单位责任人”请手写；

3.本表一式两份，一份交巴士集团安服部，一份本单位存档。

填报人：         单位责任人：             填报时间：

附件3

使用物业消防基础信息汇总表

| 序号 | 物业地址 | 物业来源 | 土地自用面积（㎡） | 土地出租面积（㎡） | 土地 面积（㎡） | 建筑自用面积（㎡） | 建筑出租面积（㎡） | 建筑 面积（㎡） | 承租 面积（㎡） | 干粉灭火器（个） | CO2灭火器（个） | 水基灭火器（个） | 过滤式消防自救呼吸器（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 小 计 | 自有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 承租 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 其他请填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

出租物业基本情况表

| 承租人 | 出租面积 | 经营项目 |
| --- | --- | --- |
| 灭火器材配置数（个） | 物业进线线径 （平方毫米） | 出租物业使用 总负荷（KW） |
| 出租物业平面图： |  |  |

出租方消防责任人：               承租方消防责任人：

附件5

出租房屋消防安全协议

甲方：（出租方）

乙方：（承租方）

根据《中华人民共和国消防法》《机关、团体、事业单位消防安全管理条例》及有关法律法规规定，为了确保乙方以承包、租赁或者甲方委托乙方经营、管理等形式使用的房屋、场地和住所（以下简称出租房屋）的消防安全，经双方商定达成以下协议，双方共同遵守：

一、出租房屋所处位置：                         。

二、出租房屋用途、经营项目：                   。

三、甲方责任：

（一）出租房屋应有合法的产权证或主管主办单位开具的使用证明。

（二）出租房屋应符合消防安全的要求。

（三）履行对出租房屋的安全监督管理职责，定期，不定期对出租房租房屋进行消防安全检查。发现有违章违规现象和行为以及有火灾隐患的，甲方有权责令乙方进行整改和停业整顿。因此而产生的一切损失和费用，由乙方自行承担。

四、乙方责任：

（一）乙方的承包人为消防安全责任人，对使用的出租房屋的消防安全负主体责任，对出租房屋内的生产、经营活动消防安全负责。同时不能改变房屋原有用途或功能。

（二）应具备安全生产条件或者相应资质并依法经营。出租房屋用于公寓楼（出租）、饭店、商场、集贸市场等公众聚集的场所，在使用或者开业前，应当向公安消防机构申报，经公安消防机构批准后，方可使用或者开业。

（三）全面负责出租房屋的消防安全管理工作，建立消防档案台账和防火检查记录，制定各项消防安全管理制度和应急处置预案并定期演练，做到责任到人。同时要经常对从业人员进行防火安全教育，做到“四懂四会”。

（四）严格遵守各项消防法律法规及有关防火规定，出租房屋及其周边消防疏散门、疏散楼梯、消防通道、安全出口等不得堆放杂物、占用、堵塞或紧闭，必须保持畅通。公众聚集场所还应按规定设置消防安全疏散指示标志和应急照明设施。

（五）出租房屋内用电必须符合国家及地方有关规定，不得超负荷用电和私拉乱接临时电线，电气线路和电气设备的功率、保险装置应当与额定负荷相匹配，不得用其他金属丝代替保险丝。

（六）作为库房使用的出租房屋，必须符合《仓库防火安全管理规则》，严禁吸烟，严禁使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机，电冰箱等家用电器。

（七）出租房屋内禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火。乙方因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，动火部门和人员应当按照甲方单位的用火管理制度向甲方申请办理审批手续，落实现场监护人，由甲方确认无火灾、爆炸危险等后，乙方方可动火施工。动火施工人员应当遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。出租房屋附件严禁动用明火、烧烤及焚烧杂草、树叶、废旧物品等。

（八）出租房屋的消防设备、设施必须符合消防要求，始终保持完好有效、正常的工作状态，严禁遮挡或挪作他用，如有丢失、损坏应及时购置或维修。

（九）负责消防器材的配置、正常维护更换的费用。消防器材要适用场所、数量足够、摆放合理、专人保管、定期检测（每月检查一次）。

（十）对出租房屋进行装修或改造时，必须经甲方同意，并确保施工期间的消防安全，工程竣工后，经公安消防部门验收合格后方可使用。

（十一）公共娱乐场所必须参加火灾保险及公众责任保险。

五、违约责任：

（一）凡因甲方未履行本责任书规定的内容，造成乙方损失的，由甲方负责经济赔偿和承担相应的责任；

（二）凡因乙方未履行本责任书规定的内容，乙方违反消防法律法规，给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿，并承担相应的法律责任。

六、其他未尽事宜，由双方协商解决。

七、其他条款：

（一）一旦发生火情，双方有义务及时报警，并积极组织补救。

（二）本责任书一式二份，甲乙双方各执一份。

八、本协议自    年  月  日至     年  月  日有效。

九、该协议作为甲乙双方出租房屋合同的附件，具有同等的经济和法律效力。

甲方（单位公章）：

甲方法定代表（负责）人（签字）：

年  月   日

乙方（单位公章）：

乙方法定代表（负责）人（签字）：

年  月  日

附件6

火灾事故现场处置方案

| 事故 特征 | 1.火灾事故包括： （1）违规用电、用火引起的火灾；（2）周边建筑或设施设备起火。 2.事故基本征兆是： 产生浓烟和明火，能观察到烟雾、闻到烧焦的味道。 |
| --- | --- |
| 应急 处置 流程 | 发现火情 切断电源 及时扑救（同时报警119或110） 打119电话报警时要说明的情况： 1.起火单位名称和地址； 2.起火的部位； 3.着火的物质； 4.火势的大小； 5.有没有人员被困。 |
| 应 急 处 置 | 1.发现有火情，或听到火灾自动报警系统报警后，切断电源，查看火情，若火灾处于萌芽状态，马上利用火灾现场配备的灭火器材实施扑灭。火灾扑灭后，严密监控起火处，以免死灰复燃。 2.疏散相关人员，在事故现场周边设置警戒局域，关键路口路段设置警戒绳，防止无关人员靠近事故现场。 3.如火情较大的情况立即报告相关政府部门（公安机关：110；消防中心：119）。在火灾现场附近路口处引导救援人员、车辆进入抢险现场。 |
| 注 意 事 项 | 1.现场人员应以抢救生命为第一原则，确保逃生通道畅通，疏散及时。 2.干粉灭火器的使用：①将安全销拉开；②手握喷头朝向火点；③用力压下把手，选择上风位置接近火点，将干粉射入火焰根部；④熄灭后以水冷却降温。 3.若因煤气瓶泄漏导致的火灾，应先使用灭火器或湿布，扑灭明火后，迅速关闭泄漏气瓶，防止造成爆炸事故。 4.如不小心，有人衣服着火，不要惊慌，要立即脱下衣服或就地打滚，也可以跳进附近的水池中灭火。 5.安全防护：逃离现场时，要尽可能用衣物等掩住口鼻，避免吸入烟雾；在使用完灭火器仍不能扑灭大火时，要采取自我保护措施，立即离开火灾现场撤离至安全地带，等待消防部门的救援。 6.事故发生后，不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，妥善保存现场重要痕迹、物证。 |

广州巴士集团有限公司办公室 2023年3月27日印发